## Planilha1
FORMULÁRIO PARA CONSULTA
SEÇÃO I - INFORMAÇÕES GERAIS
DATA
CLIENTE
VENDEDOR
LOCAL DE INSTALAÇÃO
SEGMENTO |  | Calefação |  | Cervejarias |  |  |  |  | Têxtil
|  | Alimentícias |  | Química |  |  |  | Outra especificar____________________
CONSULTA PARA FINS |  | Projetos |  | Aquisição |  |  |  | Outro especificar____________________
SEÇÃO II - INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO PARA APLICAÇÃO
BOILER TIPO |  | Aquatubular |  |  |  | Fabricante
|  | Chama Reversa |  |  |  | Modelo
|  | Flamotubular |  |  |  | Ano de fabricação
APLICAÇÃO |  | Incinerador
Secador
Gerador ar quente
Fornos
TRANSFERÊNCIA DE CALOR |  | Vapor saturado |  |  |  | STEAM |  | Capacidade de vapor |  |  | kg/h
|  | Vapor superaquecido | [5 empty] | Pressão requerida |  |  | kgf/cm²
|  | Agua quente | [5 empty] | Temperatura do vapor |  |  | °C
|  | Sal /óleo |  |  |  | OUTROS |  | Temperatura media |  |  | °C
|  | Ar quente | [5 empty] | Temp. média de saída |  |  | °C
Outro especificar________________________________________________________________
| Caldeira Output |  |  |  |  | kw |  |  | Caldeira | Abrigada
POTÊNCIA REQUERIDA | Caldeira Input |  |  |  |  | kw |  |  |  | Ao tempo
1Kw = 860 Kcal/h | Eficiência |  |  |  |  | % |  |  | Altitude local |  | m
| Potência Queimador |  |  |  |  | kw
DADOS DA FORNALHA | Contra pressão |  |  |  |  | (mmca) |  |  | DIMENSÃO ( mm)
| Posição queimador |  |  |  |  | Horizontal |  | Ø interno
[6 empty] | Vertical superior |  | Comprimento
[6 empty] | Vertical inferior |  | Compr. Wetback
Comprimento
| Comprimento do tubo de chama (mm) |  |  |  |  | min |  | Altura
[6 empty] | maxi |  | Largura
SEÇÃO III - INFORMAÇÕES DO COMBUSTÍVEL
|  | GÁS |  |  |  | BIOGÁS ( Max H²S < 0,1%) |  |  | ÓLEO
Tipo
Poder Calorifico Inferior |  |  | Kcal/m³ |  |  |  | Kcal/m³ |  |  |  | Kcal/kg
Viscosidade 50°C |  |  | °E |  |  |  | °E |  |  |  | °E
Vazão disponível |  |  | m³/h |  |  |  | m³/h |  |  |  | kg/h
Temperatura entrada |  |  | °C |  |  |  | °C |  |  |  | °C
Pressão de entrada |  |  | mbar |  |  |  | mbar |  |  |  | kgf/cm²
Contaminante existente: _______________________________________________________________________________________________
SEÇÃO IV
TIPO |  | Monobloco |  | Duobloco
AR COMBUSTÃO |  | Utilizar o ventilador existente |  |  |  | Vazão disponível |  |  |  |  | m³/h
[6 empty] | Pressão disponível |  |  |  |  | mbar
| Temperatura do ar |  |  |  | °C
POTÊNCIA DO QUEIMADOR | Consulte a potencia do queimador na seção referente deste documento. | [8 empty] | Kw
TURNDOWN RATIO | 1 : 8 | GÁS | 1 : 8 | BIOGÁS ( Max H²S < 0,1%) |  |  |  | 1 : 6 | ÓLEO
EMISSÃO |  | NOx < 30 ppm |  | NOx < 60 ppm |  |  |  |  | NOx < 110 ppm
|  | CO < 100 mg/Kwh |  | CO < 150 mg/Kwh |  |  |  |  | CO < 200 mg/Kwh
COMBUSTÍVEL |  | Um | [7 empty] | Combustível 1
|  | Dois | [7 empty] | Combustível 2
|  | Três | [7 empty] | Combustível 3
Troca automática de combustível
RAMPA DE GÁS |  | Será utilizado a Rampa de gás existente
|  | Rampa padrão Frelser - ABNT |  |  |  | Outra especificar___________________________________________
|  | Padrão Pressostatos |  | Transmissores de pressão |  |  |  |  | Instrumentos a prova de explosão
Sensor de posição para válvulas
Isenção de elemento químico nos componentes da rampa - Especificar________________________
| Pressão entrada na rampa de gás | [6 empty] | kgf/cm²
CONTROLE |  | Controlador Frelser |  | Slate
|  | Key Pad Frelser |  | IHM Frelser
|  | CLP |  | Interação com supervisório
|  | Limite paralelo |  | Limite cruzado
|  | Servo motor |  | Inversor de frequência |  |  |  |  | Ambos
|  | Sensor UV |  | Sensor UV Autochecker |  |  |  |  | Especificar 1 ou 2 sensores
MEDIÇÃO DE VAZÃO |  | No combustível |  | No ar de combustão
|  | Padrão - placa de orifício e transmissor diferencial |  |  |  |  | Outro especificar ______________________
ANALISADOR DE COMBUSTÃO |  | O² |  | O² e CO |  |  |  |  | O², CO e NOX
PAINEL |  | Padrão Frelser | Outro especificar_________________________________________________
|  | Somente comando |  | Comando e força |  |  |  |  | Utilizar painel força existente
| Acionamento do ventilador |  |  | Softstart |  |  |  |  | Inversor de frequência
SUPRIMENTO DE ENERGIA | Voltagem bifásico |  |  |  |  | V
| Voltagem trifásico |  |  |  |  | V
| Frequência |  |  |  |  | Hz
| IP requerido painel |  | 54 |  |  | IP Outro IP __________________________________
OUTROS |  | Start-up e comissionamento padrão Frelser
|  | Diárias para Hazop e reuniões |  |  |  | Especificar quantidade de dias _______________________
|  | Operação assistida |  |  |  | Especificar quantidade de dias _______________________
|  | Tanque de serviço |  | Transporte de todo o fornecimento
|  | Montagem |  | Supervisão de Montagem |  |  |  |  | Elétrica
Mecânica
|  | Pedra Refratária |  |  |  | Especificar diâmetro ______________________________________
|  | Dutos de interligação |  |  |  | Especificar comprimento e diâmetro _______________________
Marca exigida para algum instrumento, válvulas ou componente elétrico, especificar _____________________
_____________________________________________________________________________________________
OBSERVAÇÕES | _____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________